# 用户需求书

- 项目概况

为保证深圳市中医肛肠医院（福田）能顺利将会议设备、安防监控设备、空调和热水器等一批资产搬迁至安托山方舱医院，且在搬入后能迅速进入正常办公状态，以“分步实施、各负其责、共同作业、平安有序”为搬迁原则，做到保证医疗过程的连续与平安，保证各项工作衔接的有序无缝，保证搬迁过程医疗安全和搬迁后医疗业务快速恢复。其中安托山方舱医院的网络、安防监控、视听会议等3项系统，需要服务商派遣具备各专业技术人员进行规划设计，安装调试、直至设备正常使用。

- 采购项目需求

（一）采购需求清单

| 项目内容 | 数量 | 预算金额（人民币元） | 工程期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议设备、安防监控设备、空调和热水器等拆装工程 | 1项 |  | 中标人在采购人发出搬迁通知启动搬迁工作后，80天内完成搬迁。特殊情况如场地原因、采购人要求等除外。 |  |

（二）工程明细清单

| 资产清单02（福田远鹏大楼指挥中心迁移至安托山方舱医院的设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途 |
| 5 | 无线传屏器 | 快立享 | Quicksharev2 |  | 台 | 3 | 保护性拆除，可二次利用 | 3 | 旧楼 |
| 6 | 高清线 | 绿联 | $60,363 |  | 条 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼 |
| 7 | 专业功放 | itc | TS-200PI |  | 台 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼 |
| 8 | 专业音箱 | itc | TS-608A |  | 台 | 4 | 保护性拆除，可二次利用 | 4 | 旧楼 |
| 9 | 支架 | itc | TS-02A |  | 个 | 4 | 保护性拆除，可二次利用 | 4 | 旧楼 |
| 10 | 调音台 | itc | TS-14PFX-4 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 11 | 音频处理器 | itc | TS-P440 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 12 | 无线话筒 | itc | T-526UV |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 13 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 |  | 套 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 14 | 电源管理器 | itc | TS-820 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 15 | 会议系统主机 | itc | TS-0300M |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 16 | 会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 17 | 会议话筒 | itc | TS-W302 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 18 | 会议话筒 | itc | TS-W302A |  | 个 | 11 | 保护性拆除，可二次利用 | 11 | 旧楼 |
| 19 | 发射器 | itc | TS-W116 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| 20 | 充电箱 | itc | TS-W180 |  | 台 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼 |
| 21 | 全向麦 | 华为 | MIC500 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ079 | 大屏支架 | 华为 | 1.名称:大屏支架 2.规格:定制 3.配置形式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ078 | 55寸拼接屏 |  | 1.名称:55寸拼接屏 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 台 | 12 | 保护性拆除，可二次利用 | 6 | 旧楼 |
| XZ081 | 高清解码器 | 创维 | 1.名称:高清解码器 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 套 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ080 | 大屏线缆 | 创维 | 1.名称：工程专用HDMI线 |  | 套 | 12 | 保护性拆除，可二次利用 | 6 | 旧楼 |
| XZ081 | 高清解码器 | 创维 | 1.名称:高清解码器 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ082 | 编码器 | 创维 | 1.名称:1.名称:编码器 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ187 | 视频会议终端 | 华为 | BOX310 |  | 套 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ188 | 视频会议摄像头 | 华为 | C200-4K |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ199 | 平板控制电脑 | 华为 | MatePad Pro |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ270 | 机柜、机架 |  | (1)名称:42U机柜600*800*2000 (2)含8位防雷PDU 2 个 (3）配置：一块前门，2块侧门，10套方螺母螺钉，1只内六角扳手 |  | 个 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼 |
| XZ272 | 24口千兆接入交换机 |  | (1)名称:24口千兆接入交换机 (2)24口 10/100/1000Mbps ,1个千兆上行光口，1个千兆上行电口,背板带宽不低于52Gbps,包转发率不低于39Mpps. （3）交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 性能参数 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.688 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 通用参数 端口：24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口 重量：2.88 kg 风扇：有 尺寸（长×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40℃～85℃ 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：100～240 VAC，50/60 Hz，最大6.5 A 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 浪涌防护：6 KV（PoE口） PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at PoE端口：port1～24 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W |  | 个 | 26 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼 |
| XZ167 | 会议平板75寸红外屏 | 华为 | HUAWEI IdeahHUB B2-IHB2-75PU |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ168 | 支架 | 华为 | 白色落地支架 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ169 | OPS主机 | 华为 | OPS I5 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ256 | 空气消毒机设备 |  | (1)名称:空气消毒机设备 (2)型号规格:KJF800 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | 个 | 113 | 保护性拆除，可二次利用 | 20 | 旧楼 |
| XZ068 | 500万像素周界检测摄像机 | 华为 | 1.名称:.500万像素周界检测摄像机 2.参数:芯片 Hi3516DV300 算力 1 TOPS 内存 DDR3 0.5 GB Flash SPI NAND FLASH 256.0 MB Sensor感光面尺寸 1/2.7" CMOS 最低照度 彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 3.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 37 | 保护性拆除，可二次利用 | 37 | 旧楼 |
| XZ076 | 64路8盘位视频存储NVR设备安装 | 华为 | 1.名称:64路8盘位视频存储NVR 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 17 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼 |
| XZ077 | 硬盘 | 华为 | 1.名称:硬盘 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 220 | 保护性拆除，可二次利用 | 8 | 旧楼 |
| XZ273 | 千兆光模块 |  | (1)名称:千兆光模块 (2)SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  | 116 | 保护性拆除，可二次利用 | 30 | 旧楼 |
| XZ192 | 8口交换机 | 华为 | S100-8P1S |  | 个 | 7 | 保护性拆除，可二次利用 | 7 | 旧楼 |
| XZ193 | 24口交换机 | 华为 | S100-24TR |  | 个 | 6 | 保护性拆除，可二次利用 | 4 | 旧楼 |
| XZ303 | 双绞线缆 |  | 1)名称:6类非屏蔽双绞线缆 2)导体直径:24 AWG，实芯铜线，线缆结构：一字或十字骨架分隔 3)带宽：250MHz 4)直流电阻≤7.61/100m 5)符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568C Category 6； |  | 米 | 2400 |  | 2400 | 旧楼 |
| 资产清单04（室内电气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途 |
|  |  | 四、灯具、开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030412004002 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:双头应急灯 2.规格:2*3W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 113 | 保护性拆除，可二次利用 | 24 | 旧楼 |
| 85 | 030412004001 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:2W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 152 | 保护性拆除，可二次利用 | 30 | 旧楼 |
| 86 | 030412004003 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:2W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 21 | 保护性拆除，可二次利用 | 21 | 旧楼 |
| 88 | 030404035002 | 插座 | 施耐德 | 1.名称:单相二三孔组合暗插座 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2459 | 保护性拆除，可二次利用 | 500 | 旧楼 |
| 89 | 030404034002 | 照明开关 | 施耐德 | 1.名称:紫外线单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 8 | 保护性拆除，可二次利用 | 8 | 旧楼 |
| 90 | 030411006001 | 接线盒 | 联塑 | 1.名称:明装接线盒 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2861 | 保护性拆除，可二次利用 | 500 | 旧楼 |
| 资产清单06（空调设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途 |
| 1 | 030701003002 | 空调器 | 美的、格力 | 1.名称:变频空调1.5P 2.型号:KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3 3.规格:1.5p | 台 | 452 | 保护性拆除，可二次利用 | 70台 | 旧楼 |
| 资产清单09（热水器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途 |
| 1 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 万和、美的 | 1.能源种类:热水器80升带电脑板 2.型号、容积:E80 3.安装方式:挂式 4.水施配套件:金属软管、三角阀等水设备配套件 5.电施配套件:带漏电保护安全插头待电设备配套件 | 台 | 395 | 保护性拆除，可二次利用 | 40 | 旧楼 |
| 3 | 031004017002 | 冷热水混合器 |  | 1.类型:电热水器铜质冷热水混合龙头 2.型号、规格:DN15 | 套 | 395 | 保护性拆除，可二次利用 | 40 | 旧楼 |
| 4 | 030703020003 | 热水器设备不锈钢支架 |  | 1.名称:设备支架制作安装 2.规格:800*600*500 3.材质:40*40*2方管304不锈钢 | 个 | 395 | 不可二次利用 | 40 | 旧楼 |

- 技术需求

投标人需根据采购人项目情况，对采购人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

（一）迁移前规划，包括对搬迁涉及的一切物品旧址和新址的勘察情况说明，特别是涉及水电气管网等的保障性设施及待整改方案能否满足精密分析仪器安装的条件；

（二）搬迁流程方案及各阶段时间节点；

（三）车辆运输及工具配置方案；

（四）路线规划方案；

（五）人员配置方案及相关专业资质提供；

（七）仪器迁移顺序及定位规划方案；

（八）本次拆装属于“保护性拆除”，投标人须保证拆装过程中的设备功能、外观、性能的完整性。

- 商务需求

（以下“商务条款要求”均为“★”实质性条款，不允许负偏离，否则按无效投标处理）

| 序号 | 目录 | ★商务条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 1.自合同签订之日起一年。本项目为一次性工程类服务项目。 2.有限期直至完成单项工程项目服务约定的服务内容并经采购人验收合格之日为止。 |
| 2 | 工程时间、地点 | 深圳市中医肛肠医院（福田）指定时间、地点 |
| 5 | 付款方式 | 在签订合同后5个工作日内支付合同金额的50%；工程安装、调试完毕且验收合格后5个工作日内支付合同金额的50%。 |
| 6 | 关于验收 | 1.工程质量应达到合同约定的质量标准，达不到约定标准的，投标人应承担违约责任。 2.由于投标人原因造成质量事故的，其返工费用由投标人承担，工期不顺延。 3.工程竣工后，投标人应当通知采购人进行竣工验收（同时提交竣工图），采购人自接到通知后3日内进行验收。由采购人后勤保障科组织各相关职能科室、使用部门进行竣工验收。 4.投标人准备完整验收资料，投标人根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，依据合同工程结算原则组价编制结算，配合采购人对工程量、施工材料、工程质量进行验收。 5.竣工验收合格的，由投标人和采购人双方签署《工程质量验收单》。投标人应在竣工验收后5日内向采购人出具《工程保修单》，并向采购人提供其施工部分的水、电等隐蔽工程竣工图。保修期自工程竣工验收合格之日起算。 |
| 8 | 违约责任 | - 中标人未按照约定履行保修义务，应赔偿因此给采购人造成的损失，并应向采购人支付合同总价30%的违约金。 - 中标人延误或怠于履行合同义务的，经采购人催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权自行委托第三方履行中标人延误或怠于履行的合同义务，因委托第三方产生的所有费用由中标人承担。 - 中标人所交付项目的功能、质量、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝验收，中标方向采购人偿付2倍项目服务价格的违约金。 - 用在本工程项目的任何材料在使用前应得到采购人的批准，样品需在大批订货前送审；获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准；所有主材和辅材严禁贴牌等侵权行为，一旦查明为贴牌，或产品质量达不到设计图标准，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面解除本合同，由此造成的违约责任由投标人承担；样品和其包装，由投标人无偿提供。 - 所有工程项目由投标人指定专人负责，并按采购文件要求配备项目管理团队；项目负责人施工时间段需驻守现场；未经采购人同意私自更换项目团队成员或施工现场负责人与投标文件不一致的，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由投标人承担。 - 投标人保证投标文件中规定的产品或其中的任何一部分免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；如发生以上此类纠纷，由投标人承担一切责任。 - 施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工组织设计进行施工的其他行为的，采购人有权责令改正，并有权每次从未付款中直接扣除5000元作为违约金；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿采购人因此造成的损失。 - 如投标人未按照合同约定履行义务，包括但不限于提供的工程质量不合格等，经采购人通知后仍未按期纠正违约行为的，采购人有权单方解除本合同，不予支付相应费用，并有权要求采购人赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）。 |