## 智能化远鹏迁移清单 (hidden)
资产清单02（福田远鹏大楼指挥中心迁移至安托山方舱医院的设备）
序号 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途
5 | 无线传屏器 | 快立享 | Quicksharev2 | 台 | 3 | 保护性拆除，可二次利用 | 3 | 旧楼
6 | 高清线 | 绿联 | 60363 | 条 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼
7 | 专业功放 | itc | TS-200PI | 台 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼
8 | 专业音箱 | itc | TS-608A | 台 | 4 | 保护性拆除，可二次利用 | 4 | 旧楼
9 | 支架 | itc | TS-02A | 个 | 4 | 保护性拆除，可二次利用 | 4 | 旧楼
10 | 调音台 | itc | TS-14PFX-4 | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
11 | 音频处理器 | itc | TS-P440 | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
12 | 无线话筒 | itc | T-526UV | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
13 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 套 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
14 | 电源管理器 | itc | TS-820 | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
15 | 会议系统主机 | itc | TS-0300M | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
16 | 会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
17 | 会议话筒 | itc | TS-W302 | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
18 | 会议话筒 | itc | TS-W302A | 个 | 11 | 保护性拆除，可二次利用 | 11 | 旧楼
19 | 发射器 | itc | TS-W116 | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
20 | 充电箱 | itc | TS-W180 | 台 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2 | 旧楼
21 | 视频会议终端 | 华为 | BOX310 | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
22 | 视频会议摄像头 | 华为 | C200-4K | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
23 | 全向麦 | 华为 | MIC500 | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 旧楼
33 | P1.5户内LED显示屏 | 联瑾智显 | 长6m*高1.685m像素点间距 1.538mm 输入电压(直流) 4.8-5.5V 重量 0.43kg±0.01kg 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤20W 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 最大电流 3.7A±0.3A 铜螺母 6*8*M4 结构特点 灯驱合一 像素密度 650000Dots/㎡ 驱动方式 1/40 扫恒流驱动 灯管类型 SMD1515 单元板分辨率 256*128=32768Dots ●高刷新、高灰阶、超宽带载：刷新率达 3840HZ+，灰度 14～16Bit 可调，显示画质清晰真实、播放效果鲜艳流畅； ●LED 高密全彩屏专用驱动芯片：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善、低灰麻点改善、第一行偏暗改善等功能； ●高清显示：高分辨率带来高清细腻的显示效果，无闪烁、无颗粒感； ●高对比度：高达 5000:1 的对比度，优质的表贴 1515 专用灯使屏体的墨色更均匀，一致性更好，更好地还原了屏体的色彩 ●创意设计，造型独特硬朗：融合了仿生学和设计美学的概念，鬼斧神工般匠心理念打造出流线美感，整体协调美观； ●超大视角：视角可达 140°以上，多方位观看显示效果始终如一、高质清晰细腻； ●简易安装、维护便捷：单元板底壳采用快拆式磁吸后盖，安装简便。 | 台 | 10.11 | 保护性拆除，可二次利用 | 10 | 新址
34 | 视频拼接处理器 | 中航 | ZH-Z8R | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 新址
35 | 拼控处理器主机 | 中航 | 3U（内装高级控制控制卡、发送卡、接收卡、HDMI输入拼接卡、HDMI输出拼接卡） | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 新址
36 | 平板控制电脑 | 华为 | MatePad Pro | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 新址
37 | 配电柜 | 华祥 | HX-TIME/10KW | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1 | 新址

## 室内电气 (hidden)
资产清单04（室内电气）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途
四、灯具、开关插座
84 | 030412004002 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:双头应急灯 2.规格:2*3W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 113 | 保护性拆除，可二次利用 | 24 | 旧楼
85 | 030412004001 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:2W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 152 | 保护性拆除，可二次利用 | 30 | 旧楼
86 | 030412004003 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:2W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 21 | 保护性拆除，可二次利用 | 21 | 旧楼
88 | 030404035002 | 插座 | 施耐德 | 1.名称:单相二三孔组合暗插座 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2459 | 保护性拆除，可二次利用 | 500 | 旧楼
89 | 030404034002 | 照明开关 | 施耐德 | 1.名称:紫外线单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 8 | 保护性拆除，可二次利用 | 8 | 旧楼
90 | 030411006001 | 接线盒 | 联塑 | 1.名称:明装接线盒 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2861 | 保护性拆除，可二次利用 | 500 | 旧楼

## 空调工程 (hidden)
资产清单06（空调设备）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途
1 | 030701003002 | 空调器 | 美的、格力 | 1.名称:变频空调1.5P 2.型号:KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3 3.规格:1.5p | 台 | 452 | 保护性拆除，可二次利用 | 70台 | 旧楼

## 热水器工程 (hidden)
资产清单09（热水器）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 用途
1 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 万和、美的 | 1.能源种类:热水器80升带电脑板 2.型号、容积:E80 3.安装方式:挂式 4.水施配套件:金属软管、三角阀等水设备配套件 5.电施配套件:带漏电保护安全插头待电设备配套件 | 台 | 395 | 保护性拆除，可二次利用 | 40 | 旧楼
3 | 031004017002 | 冷热水混合器 |  | 1.类型:电热水器铜质冷热水混合龙头 2.型号、规格:DN15 | 套 | 395 | 保护性拆除，可二次利用 | 40 | 旧楼
4 | 030703020003 | 热水器设备不锈钢支架 |  | 1.名称:设备支架制作安装 2.规格:800*600*500 3.材质:40*40*2方管304不锈钢 | 个 | 395 | 不可二次利用 | 40 | 旧楼

## 拟申请由安托山方舱调剂到肛肠医院的资产清单
资产清单
序号 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 原有设备数量 | 处置方案 | 需求工程量 | 拆除单价（元） | 安装单价（元）
1 | 无线传屏器 | 快立享 | Quicksharev2 |  | 台 | 3 | 保护性拆除，可二次利用 | 3
2 | 高清线 | 绿联 | 60363 |  | 条 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2
3 | 专业功放 | itc | TS-200PI |  | 台 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2
4 | 专业音箱 | itc | TS-608A |  | 台 | 4 | 保护性拆除，可二次利用 | 4
5 | 支架 | itc | TS-02A |  | 个 | 4 | 保护性拆除，可二次利用 | 4
6 | 调音台 | itc | TS-14PFX-4 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
7 | 音频处理器 | itc | TS-P440 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
8 | 无线话筒 | itc | T-526UV |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 |  | 套 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
10 | 电源管理器 | itc | TS-820 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
11 | 会议系统主机 | itc | TS-0300M |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
12 | 会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
13 | 会议话筒 | itc | TS-W302 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
14 | 会议话筒 | itc | TS-W302A |  | 个 | 11 | 保护性拆除，可二次利用 | 11
15 | 发射器 | itc | TS-W116 |  | 台 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
16 | 充电箱 | itc | TS-W180 |  | 台 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2
17 | 全向麦 | 华为 | MIC500 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
18 | 大屏支架 | 华为 | 1.名称:大屏支架 2.规格:定制 3.配置形式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
19 | 55寸拼接屏 |  | 1.名称:55寸拼接屏 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 台 | 12 | 保护性拆除，可二次利用 | 6
20 | 高清解码器 | 创维 | 1.名称:高清解码器 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 套 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
21 | 大屏线缆 | 创维 | 1.名称：工程专用HDMI线 |  | 套 | 12 | 保护性拆除，可二次利用 | 6
22 | 高清解码器 | 创维 | 1.名称:高清解码器 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
23 | 编码器 | 创维 | 1.名称:1.名称:编码器 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
24 | 视频会议终端 | 华为 | BOX310 |  | 套 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
25 | 视频会议摄像头 | 华为 | C200-4K |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
26 | 平板控制电脑 | 华为 | MatePad Pro |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
27 | 机柜、机架 |  | (1)名称:42U机柜600*800*2000 (2)含8位防雷PDU 2 个 (3）配置：一块前门，2块侧门，10套方螺母螺钉，1只内六角扳手 |  | 个 | 2 | 保护性拆除，可二次利用 | 2
28 | 24口千兆接入交换机 |  | (1)名称:24口千兆接入交换机 (2)24口 10/100/1000Mbps ,1个千兆上行光口，1个千兆上行电口,背板带宽不低于52Gbps,包转发率不低于39Mpps. （3）交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 性能参数 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.688 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 通用参数 端口：24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口 重量：2.88 kg 风扇：有 尺寸（长×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40℃～85℃ 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：100～240 VAC，50/60 Hz，最大6.5 A 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 浪涌防护：6 KV（PoE口） PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at PoE端口：port1～24 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W |  | 个 | 26 | 保护性拆除，可二次利用 | 2
29 | 会议平板75寸红外屏 | 华为 | HUAWEI IdeahHUB B2-IHB2-75PU |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
30 | 支架 | 华为 | 白色落地支架 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
31 | OPS主机 | 华为 | OPS I5 |  | 个 | 1 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
32 | 空气消毒机设备 |  | (1)名称:空气消毒机设备 (2)型号规格:KJF800 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | 个 | 113 | 保护性拆除，可二次利用 | 20
33 | 500万像素周界检测摄像机 | 华为 | 1.名称:.500万像素周界检测摄像机 2.参数:芯片 Hi3516DV300 算力 1 TOPS 内存 DDR3 0.5 GB Flash SPI NAND FLASH 256.0 MB Sensor感光面尺寸 1/2.7" CMOS 最低照度 彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 3.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 37 | 保护性拆除，可二次利用 | 37
34 | 64路8盘位视频存储NVR设备安装 | 华为 | 1.名称:64路8盘位视频存储NVR 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 17 | 保护性拆除，可二次利用 | 1
35 | 硬盘 | 华为 | 1.名称:硬盘 2.其他:满足设计图纸及技术规范要求 |  | 个 | 220 | 保护性拆除，可二次利用 | 8
36 | 千兆光模块 |  | (1)名称:千兆光模块 (2)SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  | 116 | 保护性拆除，可二次利用 | 30
37 | 8口交换机 | 华为 | S100-8P1S |  | 个 | 7 | 保护性拆除，可二次利用 | 7
38 | 24口交换机 | 华为 | S100-24TR |  | 个 | 6 | 保护性拆除，可二次利用 | 4
39 | 双绞线缆 |  | 1)名称:6类非屏蔽双绞线缆 2)导体直径:24 AWG，实芯铜线，线缆结构：一字或十字骨架分隔 3)带宽：250MHz 4)直流电阻≤7.61/100m 5)符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568C Category 6； |  | 米 | 2400 | 保护性拆除，可二次利用 | 2400
资产清单04（室内电气）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 拆除单价 | 安装单价
1 | 030412004002 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:双头应急灯 2.规格:2*3W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 113 | 保护性拆除，可二次利用 | 24
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:2W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 152 | 保护性拆除，可二次利用 | 30
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 佛山照明 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:2W 3.安装方式:链综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 21 | 保护性拆除，可二次利用 | 21
4 | 030404035002 | 插座 | 施耐德 | 1.名称:单相二三孔组合暗插座 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2459 | 保护性拆除，可二次利用 | 500
5 | 030404034002 | 照明开关 | 施耐德 | 1.名称:紫外线单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 8 | 保护性拆除，可二次利用 | 8
6 | 030411006001 | 接线盒 | 联塑 | 1.名称:明装接线盒 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2861 | 保护性拆除，可二次利用 | 500
资产清单06（空调设备）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 拆除单价 | 安装单价
1 | 030701003002 | 空调器 | 美的、格力 | 1.名称:变频空调1.5P 2.型号:KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3 3.规格:1.5p | 台 | 452 | 保护性拆除，可二次利用 | 70台
资产清单09（热水器）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 处置方案 | 肛肠医院需求梳理 | 拆除单价 | 安装单价
1 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 万和、美的 | 1.能源种类:热水器80升带电脑板 2.型号、容积:E80 3.安装方式:挂式 4.水施配套件:金属软管、三角阀等水设备配套件 5.电施配套件:带漏电保护安全插头待电设备配套件 | 台 | 395 | 保护性拆除，可二次利用 | 40
2 | 031004017002 | 冷热水混合器 |  | 1.类型:电热水器铜质冷热水混合龙头 2.型号、规格:DN15 | 套 | 395 | 保护性拆除，可二次利用 | 40
3 | 030703020003 | 热水器设备不锈钢支架 |  | 1.名称:设备支架制作安装 2.规格:800*600*500 3.材质:40*40*2方管304不锈钢 | 个 | 395 | 不可二次利用 | 40