## 深圳市中医肛肠医院（福田）胃肠镜室维修维保服务采购需求表

### 一、项目概况：

| 项目分项 | 设备名称 | 品牌 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：软式内镜维修维保服务 | 胃肠镜 | 奥林巴斯 |  | 11条 |
|  |  | 富士 |  | 2条 |
|  | 超声镜 | 富士 |  | 2条 |
|  | 合计 |  |  | 15条 |
|  | 主机 |  | 奥林巴斯 | 2台 |
|  |  |  | 富士 | 1台 |
| 包2：软式内镜清洗消毒机维修维保服务 | 软式内镜清洗消毒机 | 强生 |  | 2台 |
|  | 洗消槽 | 顺元 |  | 1台 |

采购包1（软式内镜维修维保服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自签订合同之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 支付前，采购人在收到供应商开具的有效发票后三十个工作日内支付单次维修服务金额。 注：以上款项的支付，中标供应商需凭以下有效的文件进行支付申请： ①合同。 ②中标供应商开具的正式发票。③维保报告和保养记录单。 |
| 验收要求 | （1）本项目按次验收，每次服务结束后，成交供应商在验收前向采购人提供维修维保计划及台账，由采购人组织验收。 （2）验收内容与标准：按照采购文件、响应文件、合同、维保计划与台账、相关补充文件的内容进行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修和保养服务 | 软镜维修维保服务 | 项 | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 租赁和商务服务业 | 详见附表一 |

附表一：软式内镜维修维保服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | （一）单次维修含所有零配件的更换、人工费和差旅费及详细报价清单。 |
|  | 2 | （二）无限次人工服务，每年提供4次的预防性维护保养，保养服务内容包括：设备安全检查、运行状态、性能质量检查等全面维护，维修服务报告和预防性维护服务报告每季度按时提交给院方，维修服务报告和预防性维护服务内容要齐全能满足院方资料收集整理要求，每个月提供1次巡检服务，巡检当天提供巡检记录表。 |
|  | 3 | （三）在合同期内保证95%的使用率，(停机时间少于5%)按一年365日计算。如果此开机率由于投标人的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长7个日历日。 |
|  | 4 | （四）提供配件均为能达到原厂标准的配件，必须提供备用镜，备用镜需要附清单，提供数量满足医院日常使用需求。 |
|  | 5 | （五）突发事件处理和应急及时，报修后要第一时间响应，常规维修后3-5个工作日交付使用，若遇到特殊配件定制，或不可抗拒因素导致的配件无法及时到货/车间无法正常工作等，则以协商时效为准。 |
| ▲ | 6 | （六）采取专业维修对接人员一对一服务，维修对接人员配置包括软镜工程师1名，售后管理人员1名。人员资质:含具有临床医学、电子技术等相关专业操作人员。维修管理负责人具有5年或以上同级医院设备维修及管理经验。（需提供对接人员资质证书） |
|  | 7 | （七）每半年安排专职培训人员对我院临床工程师和设备使用人员进行现场培训，提供培训资料，不限于培训签到表、培训课件、考核试题等相关资料，对新入职人员必须进行培训。 |
|  | 8 | （八）定期做客户满意度评价。 |
|  | 9 | （九）提供软硬件安全改版免费升级。 |
|  | 10 | （十）能根据医院提供的内镜维保服务外包设备清单，对设备进行清点归类，建立基本的信息档案，提供信息化管理支持服务，可以查询设备综合管理情况并实时查看设备维修进程。 |
|  | 11 | （十一）每年出具大数据（故障）分析，并根据分析提供相应的改善措施。 |
|  | 12 | （十二）根据实际需要提供备用镜给科室使用。 |
| ▲ | 13 | （十三）需提供备件与维修工具供应保障能力证明。 |
|  | 14 | （十四）需有可追溯的管理系统，且医院能通过小程序端实时查询维修进程。（需提供管理系统截图） |
|  | 15 | （十五）提供售后服务承诺。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（软式内镜清洗消毒机维修维保服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自签订合同之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 支付前，采购人在收到供应商开具的有效发票后十个工作日内支付合同签订金额。 注：以上款项的支付，中标供应商需凭以下有效的文件进行支付申请： ①合同。 ②中标供应商开具的正式发票。③维保报告和保养记录单。 |
| 验收要求 | 1期：（1）本项目按年度验收，年度服务结束后，成交供应商在验收前向采购人提供维保计划及台账，由采购人组织验收。 （2）验收内容与标准：按照采购文件、响应文件、合同、维保计划与台账、相关补充文件的内容进行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修和保养服务 | 软式内镜清洗消毒机维修维保服务 | 项 | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 租赁和商务服务业 | 详见附表一 |

附表一：软式内镜清洗消毒机维修维保服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | （一）单次维修包含设备所有零配件的更换、人工费和差旅费及详细清单。 |
|  | 2 | （二）每年免费提供4次的预防性维护保养，保养服务内容包括：设备安全检查、运行状态、性能质量检查等全面维护，维修服务报告和预防性维护服务报告每季度按时提交给院方，维修服务报告和预防性维护服务内容要齐全能满足院方资料收集整理要求，每个月提供1次巡检服务，巡检当天提供巡检记录表。 |
|  | 3 | （三）在合同期内保证95%的使用率，(停机时间少于5%)按一年365日计算。如果此开机率由于投标人的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长7个日历日。 |
|  | 4 | （四）提供配件均为能达到原厂标准的配件，提供数量满足医院日常使用需求。 |
|  | 5 | （五）突发事件处理和应急及时，报修后要第一时间响应，常规维修后3-5个工作日交付使用，若遇到特殊配件定制，或不可抗拒因素导致的配件无法及时到货/车间无法正常工作等，则以协商时效为准。 |
|  | 6 | （六）采取专业维修人员一对一服务，维修对接人员配置包括设备维修工程师1名，售后管理人员1名。人员资质:含具有临床医学、电子技术等相关专业操作人员。维修管理负责人具有5年或以上同级医院设备维修及管理经验。（需提供人员资质证书） |
|  | 7 | （七）每半年安排专职培训人员对我院临床工程师和设备使用人员进行现场培训，提供培训资料，不限于培训签到表、培训课件、考核试题等相关资料，对新入职人员必须进行培训。 |
|  | 8 | （八）定期做客户满意度评价。 |
|  | 9 | （九）提供硬件安全改版免费升级。 |
|  | 10 | （十）能根据医院提供的设备维保服务外包设备清单，对设备进行清点归类，建立基本的信息档案，提供信息化管理支持服务，可以查询设备综合管理情况并实时查看设备维修进程。 |
|  | 11 | （十一）每年出具大数据（故障）分析，并根据分析提供相应的改善措施。 |
| ▲ | 12 | （十二）需提供备件与维修工具供应保障能力证明。 |
|  | 13 | （十三）需有可追溯的管理系统，且医院能通过程序端实时查询维修进程。（需提供管理系统证明文件） |
|  | 14 | （十四）提供售后服务承诺。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |