## 奥巴260
询价单
供应商名称： 供应商电话：
供应商地址：
序号 | 设备厂家 | 产品名称 | 型号 | 项目名称 | 报价 | 备注
1 | OLYMPUS 奥林巴斯 | 电子胃镜 | 260 | 更换CCD组件 |  | 含工费/不含工费/其他
2 |  | 电子肠镜 | 260 | 更换导光束
3 |  |  |  | 更换插入管
4 |  |  |  | 更换钳子管
5 |  |  |  | 更换水汽管
6 |  |  |  | 更换钢丝
7 |  |  |  | 更换螺纹管组件
8 |  |  |  | 更换蛇骨网套
9 |  |  |  | 更换弯曲橡皮
10 |  |  |  | 更换吸引座
11 |  |  |  | 更换导光软管
12 |  |  |  | 更换1号按键组件
13 |  |  |  | 更换234号按键组件
14 |  |  |  | 更换附送水管
15 |  |  |  | 更换C帽
16 |  |  |  | 更换物镜组
17 |  |  |  | 更换导光玻璃组件
18 |  |  |  | 更换喷嘴
19 |  |  |  | 更换水汽座
20 |  |  |  | 更换钳道口座
21 |  |  |  | 更换大旋钮
22 |  |  |  | 更换小旋钮
23 |  |  |  | 更换旋钮锁死装置
24 |  |  |  | 更换先端头
25 |  |  |  | 更换密封圈
26 |  |  |  | 更换定位销
27 |  |  |  | 更换手柄
28 |  |  |  | 更换角度链条
29 |  |  |  | 更换插入管护套
30 |  |  |  | 更换导光软护套
31 |  |  |  | 更换钳道口座
32 |  |  |  | 更换变焦放大杆
33 |  |  |  | 更换变焦钢丝
34 |  |  |  | 维修蛇骨
35 |  |  |  | 维修旋钮
36 |  |  |  | 维修旋钮锁死装置
37 |  |  |  | 维修1号按键组件
38 |  |  |  | 维修234号按键组件
39 |  |  |  | 维修锥形套
40 |  |  |  | 清理插针
41 |  |  |  | 清洁喷嘴及水汽通道
42 |  |  |  | 调整角度
43 |  |  |  | 维修S盖
44 |  |  |  | 清理导光玻片组件
45 |  |  |  | 矫正插入管
46 |  |  |  | 先端部补胶
47 |  |  |  | 操作部补胶
48 |  |  |  | 导光部补胶
49 |  |  |  | 修补插入管
50 |  |  |  | 清洁喷嘴
51 |  |  |  | 清理物镜玻片
52 |  |  |  | 调整抬钳器钢丝
53 |  |  |  | 清理光电接头
54 |  |  |  | 烘干内镜
55 |  |  |  | 清洁附送水管
56 |  |  |  | 维修软硬调节装置
57 |  |  |  | 维修CCD变焦功能
58 |  |  |  | 人工费
备注：以上维保分项目请按照零件费用包含人工费或零件费用+人工费另计（人工费以序号58项为准）俩者以其一最低价格进行报价，请在备注中注明该分项目是否包含人工费。
报价人：（盖章） 日 期：

## 奥巴290
询价单
供应商名称： 供应商电话：
供应商地址：
序号 | 设备厂家 | 产品名称 | 型号 | 项目名称 | 报价 | 备注
1 | OLYMPUS 奥林巴斯 | 电子胃镜 | 290 | 更换CCD组件
2 |  | 电子肠镜 | 290 | 更换导光束
3 |  |  |  | 更换插入管
4 |  |  |  | 更换钳子管
5 |  |  |  | 更换水汽管
6 |  |  |  | 更换钢丝
7 |  |  |  | 更换螺纹管组件
8 |  |  |  | 更换蛇骨网套
9 |  |  |  | 更换弯曲橡皮
10 |  |  |  | 更换吸引座
11 |  |  |  | 更换导光软管
12 |  |  |  | 更换1号按键组件
13 |  |  |  | 更换2345号按键组件
14 |  |  |  | 更换附送水管
15 |  |  |  | 更换C帽
16 |  |  |  | 更换物镜组
17 |  |  |  | 更换导光玻璃组件
18 |  |  |  | 更换喷嘴
19 |  |  |  | 更换水汽座
20 |  |  |  | 更换钳道口座
21 |  |  |  | 更换大旋钮
22 |  |  |  | 更换小旋钮
23 |  |  |  | 更换旋钮锁死装置
24 |  |  |  | 更换先端头
25 |  |  |  | 更换密封圈
26 |  |  |  | 更换定位销
27 |  |  |  | 更换手柄
28 |  |  |  | 更换角度链条
29 |  |  |  | 更换插入管护套
30 |  |  |  | 更换导光软护套
31 |  |  |  | 更换变焦放大杆
32 |  |  |  | 更换变焦钢丝
33 |  |  |  | 维修蛇骨
34 |  |  |  | 维修旋钮
35 |  |  |  | 维修旋钮锁死装置
36 |  |  |  | 维修1号按键组件
37 |  |  |  | 维修2345号按键组件
38 |  |  |  | 维修锥形套
39 |  |  |  | 清理插针
40 |  |  |  | 清洁喷嘴及水汽通道
41 |  |  |  | 调整角度
42 |  |  |  | 维修S盖
43 |  |  |  | 清理导光玻片组件
44 |  |  |  | 矫正插入管
45 |  |  |  | 先端部补胶
46 |  |  |  | 操作部补胶
47 |  |  |  | 导光部补胶
48 |  |  |  | 修补插入管
49 |  |  |  | 清洁喷嘴
50 |  |  |  | 清理物镜玻片
51 |  |  |  | 调整抬钳器钢丝
52 |  |  |  | 清理光电接头
53 |  |  |  | 烘干内镜
54 |  |  |  | 清洁附送水管
55 |  |  |  | 维修软硬调节装置
56 |  |  |  | 维修CCD变焦功能
57 |  |  |  | 刷数据
58 |  |  |  | 人工费
备注：以上维保分项目请按照零件费用包含人工费或零件费用+人工费另计（人工费以序号58项为准）俩者以其一最低价格进行报价，请在备注中注明该分项目是否包含人工费。
报价人：（盖章） 日 期：

## 富士
询价单
供应商名称： 供应商电话：
供应商地址：
序号 | 设备厂家 | 产品名称 | 型号 | 项目名称 | 报价 | 备注
1 | 富士能 | 电子胃镜 电子肠镜 | 590/600/601 | 修补插入管 |  | 含工费/不含工费/其他
2 |  |  |  | 先端部补胶
3 |  |  |  | 维修旋钮锁死装置
4 |  |  |  | 维修旋钮
5 |  |  |  | 维修蛇骨
6 |  |  |  | 维修驱动板
7 |  |  |  | 维修接口
8 |  |  |  | 维修调焦系统
9 |  |  |  | 维修插座线路
10 |  |  |  | 维修按键
11 |  |  |  | 维修P盖
12 |  |  |  | 维修C帽
13 |  |  |  | 维修CCD线缆
14 |  |  |  | 维修CCD
15 |  |  |  | 疏通及清洁注水管道
16 |  |  |  | 取消变焦功能
17 |  |  |  | 清理物镜玻片
18 |  |  |  | 清理导光玻片组件
19 |  |  |  | 清理插针/插板
20 |  |  |  | 清洁消毒处理
21 |  |  |  | 清洁驱动板
22 |  |  |  | 清洁喷嘴及水汽通道
23 |  |  |  | 镜内除锈
24 |  |  |  | 矫正插入管
25 |  |  |  | 烘干内镜
26 |  |  |  | 更换注水管
27 |  |  |  | 更换旋钮锁紧装置
28 |  |  |  | 更换小旋钮
29 |  |  |  | 更换先端头组件
30 |  |  |  | 更换吸引座
31 |  |  |  | 更换物镜组
32 |  |  |  | 更换网套
33 |  |  |  | 更换弯曲橡皮
34 |  |  |  | 更换弯曲部组件
35 |  |  |  | 更换水汽座
36 |  |  |  | 更换水汽管
37 |  |  |  | 更换手柄T型外管
38 |  |  |  | 更换手柄
39 |  |  |  | 更换蛇骨
40 |  |  |  | 更换三叉导光管
41 |  |  |  | 更换驱动板
42 |  |  |  | 更换钳子管
43 |  |  |  | 更换钳道口座
44 |  |  |  | 更换喷嘴螺丝
45 |  |  |  | 更换喷嘴
46 |  |  |  | 更换内镜电缆软管
47 |  |  |  | 更换螺纹管组件
48 |  |  |  | 更换螺丝管卡槽
49 |  |  |  | 更换连接管
50 |  |  |  | 更换开关线缆
51 |  |  |  | 更换角度钢丝
52 |  |  |  | 更换护套密封圈
53 |  |  |  | 更换护套胶圈
54 |  |  |  | 更换护套
55 |  |  |  | 更换钢丝盘
56 |  |  |  | 更换定位销
57 |  |  |  | 更换导光头
58 |  |  |  | 更换导光束
59 |  |  |  | 更换导光软管组件
60 |  |  |  | 更换导光软管护套
61 |  |  |  | 更换导光软管
62 |  |  |  | 更换导光杆
63 |  |  |  | 更换导光玻片
64 |  |  |  | 更换导光玻璃组件
65 |  |  |  | 更换大旋钮
66 |  |  |  | 更换插座密封圈
67 |  |  |  | 更换插入管护套
68 |  |  |  | 更换插入管
69 |  |  |  | 更换测漏器密封圈
70 |  |  |  | 更换操作部外壳
71 |  |  |  | 更换拨杆密封圈
72 |  |  |  | 更换标识牌
73 |  |  |  | 更换按键组件
74 |  |  |  | 更换按键
75 |  |  |  | 更换P盖密封圈
76 |  |  |  | 更换P盖
77 |  |  |  | 更换EVE线
78 |  |  |  | 更换C帽
79 |  |  |  | 更换CCD线缆
80 |  |  |  | 更换CCD组件
81 |  |  |  | 各项性能测试
82 |  |  |  | 调整角度
83 |  |  |  | 导光部补胶
84 |  |  |  | 拆卸及重新封装
85 |  |  |  | 操作部补胶
86 |  |  |  | CCD方位调整
87 |  |  |  | 人工费
备注：以上维保分项目请按照零件费用包含人工费或零件费用+人工费另计（人工费以序号87项为准）俩者以其一最低价格进行报价，请在备注中注明该分项目是否包含人工费
报价人：（盖章） 日 期：

## 主机
询价单
供应商名称： 供应商电话：
供应商地址：
序号 | 设备厂家 | 产品名称 | 型号 | 项目名称 | 报价 | 备注
1 | OLYMPUS 奥林巴斯 富士能 | 图像处理装置 冷光源 | CV-290 CLV-290 4450/4400 | 维修连接管
2 |  |  |  | 更换连接管
3 |  |  |  | 更换开关组件
4 |  |  |  | 维修线缆
5 |  |  |  | 更换内镜插口组件
6 |  |  |  | 维修主板
7 |  |  |  | 维修外壳
8 |  |  |  | 维修气泵
9 |  |  |  | 维修面板
10 |  |  |  | 维修风扇组件
11 |  |  |  | 维修电源开关
12 |  |  |  | 维修电源板
13 |  |  |  | 维修灯泡组件
14 |  |  |  | 维修传感器
15 |  |  |  | 维修插口
16 |  |  |  | 维修变压器
17 |  |  |  | 维修按键
18 |  |  |  | 配换固定螺丝
19 |  |  |  | 更换主板
20 |  |  |  | 更换氙灯组件
21 |  |  |  | 更换外壳
22 |  |  |  | 更换气泵
23 |  |  |  | 更换面板
24 |  |  |  | 更换风扇组件
25 |  |  |  | 更换电源开关
26 |  |  |  | 更换电源板
27 |  |  |  | 更换传感器
28 |  |  |  | 更换插口
29 |  |  |  | 更换变压器
30 |  |  |  | 更换按键
31 |  |  |  | 全面拆卸、清洁及组装
32 |  |  |  | 各项性能测试
33 |  |  |  | 人工费
备注：以上维保分项目请按照零件费用包含人工费或零件费用+人工费另计（人工费以序号33项为准）俩者以其一最低价格进行报价，请在备注中注明该分项目是否包含人工费。
报价人：（盖章） 日 期：

## 附件
询价单
供应商名称： 供应商电话：
供应商地址：
序号 | 设备厂家 | 产品名称 | 型号 | 项目名称 | 报价 | 备注
1 |  | 氩气软管《探针电极) |  | 需提供图片、长度
2 |  | 奥林巴斯附送水管连接头（带管一套） |  | MAJ-855附送水管
3 |  | 内镜奥林巴斯灌流器 |  | MH-946
4 |  | 富士灌流器 |  | 590系列
5 |  | 奥林巴斯附送水送气按钮 |  | /
6 |  | 胃肠镜清洗快速接头 |  | 公母接头一套
7 |  | 奥林巴斯硅胶接头 |  | /
8 |  | 奥林巴斯内镜侧漏接头 |  | 290型号内镜使用
9 |  | 富士侧漏接头 |  | 590系列
10 |  | 活检冒 |  | 富士、奥林巴斯通用款
11 |  | 奥林巴斯注气注水瓶 |  | MAJ-901
12 |  | 奥林巴斯注气注水瓶(带二氧化碳管道) |  | /
13 |  | 气枪螺旋管 |  | 10米
14 |  | 富士的附送气送水按钮 |  | 590系列
15 |  | 富士的附负压吸引按钮 |  | 4500内镜使用
16 |  | 金属脚踏 |  | 5米
17 |  | 奥林巴斯260/290灯泡 |  | 适用CV-260、CV-290型号
18 |  | 富士能4450灯泡 |  | 适用4450型号
备注：以上维保分项目请按照零件费用包含人工费或零件费用+人工费另计（人工费以序号18项为准）俩者以其一最低价格进行报价，请在备注中注明该分项目是否包含人工费。
报价人：（盖章） 日 期：

## 洗消机
询价单
供应商名称： 供应商电话：
供应商地址：
序号 | 设备厂家 | 产品名称 | 型号 | 项目名称 | 报价 | 备注
1 | 强生 | 软式内镜清洗消毒机 |  | 常规保养 |  | 含工费/不含工费/其他
2 |  |  |  | P1泵(消毒液泵)
3 |  |  |  | P2泵(排水泵)
4 |  |  |  | P3泵(循环泵)
5 |  |  |  | P4/P5号泵(酒精/酶液泵)
6 |  |  |  | MV1/MV5/MV7电磁阀
7 |  |  |  | MV2/MV3/MV4电磁阀
8 |  |  |  | SOL 1/2/3/10/11/13电磁阀
9 |  |  |  | SOL 4/5/6电磁阀
10 |  |  |  | SOL7电磁阀
11 |  |  |  | SOL 9/12电磁阀
12 |  |  |  | 浮止开关F2(X2传感器)
13 |  |  |  | 浮止开关F0(X0传感器
14 |  |  |  | 浮止开关F1(X1传感器)
15 |  |  |  | 浮止开关0形圈
16 |  |  |  | PLC控制模块
17 |  |  |  | AP1空气泵
18 |  |  |  | AP2空气泵
19 |  |  |  | 清洗机接头
20 |  |  |  | 内镜固定压架(顶部)
21 |  |  |  | 测试口底座
22 |  |  |  | 水盆盖
23 |  |  |  | 水盆盖磁性座
24 |  |  |  | 水盆盖传感器(X5传感器)
25 |  |  |  | X3传感器
26 |  |  |  | 消毒剂回收过滤器
27 |  |  |  | 排液进口过滤器
28 |  |  |  | 内联过滤器
29 |  |  |  | 水过滤器组件
30 |  |  |  | 管接头
31 |  |  |  | 人工费
备注：以上维保分项目请按照零件费用包含人工费或零件费用+人工费另计（人工费以序号31项为准）俩者以其一最低价格进行报价，请在备注中注明该分项目是否包含人工费。
报价人：（盖章） 日 期：