深圳市中医肛肠医院(福田)2025年度医疗设备计量检测服务项目需求书

一、项目需求书

1.项目名称：2025年度医疗设备计量检测服务。

2.最高限额（元）：82000元

3.供应商资质要求

3.1供应商必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人并具有相关资质。

3.2本项目不接受联合体报价，不允许分包。

3.3供应商必须承诺参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

★3.4供应商应具备《检验检测机构资质认定证书》（CMA）或《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（CNAS）。

- 4.技术需求

- ★4.1.供应商具备的检测能力范围和证书类型：按照我院的需求，对需计量的计量器具进行计量检定/校准。具体数量以实际检定/校准的数量和使用科室的实际需求为准。我院以各项项目费用单价与供应商签订合同，结算时以实际发生的计量检定/校准设备数量*响应单价计算，年度结算费用不超过8.2万元。

- 具体仪器设备清单：

《深圳市中医肛肠医院(福田)计量器具检定/校准清单》

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 总预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标式氧气吸入器 | 台 | 37 | 82000元 |
| 2 | 红外体温计 | 台 | 13 |  |
| 3 | 水银体温计 | 台 | 24 |  |
| 4 | 玻璃体温计 | 台 | 36 |  |
| 5 | 医用输液泵/医用注射泵 | 台 | 55 |  |
| 6 | 脉搏血氧仪 | 台 | 12 |  |
| 7 | 电子天平 | 台 | 3 |  |
| 8 | 医用冷藏箱 | 台 | 2 |  |
| 9 | 医用冷藏冰箱/医用冰箱 | 台 | 12 |  |
| 10 | 水浴箱 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电热恒温培养箱/液体恒温箱 | 台 | 3 |  |
| 12 | 干燥箱 | 台 | 6 |  |
| 13 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电子秤 | 台 | 5 |  |
| 15 | 离心机 | 台 | 6 |  |
| 16 | 生物安全柜（常规校准洁净度） | 台 | 2 |  |
| 17 | 生物安全柜（常规校准＋高效过滤器检测） | 台 | 4 |  |
| 18 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 |  |
| 19 | 灭菌器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 全自动细菌培养分析系统 | 台 | 1 |  |
| 21 | 医用超低温冰箱 | 台 | 2 |  |
| 22 | 呼吸机 | 台 | 15 |  |
| 23 | 全自动酶免分析仪 | 台 | 1 |  |
| 24 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 1 |  |
| 25 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 |  |
| 26 | 医用血液冷藏箱 | 台 | 2 |  |
| 27 | 温湿度监控器 | 台 | 2 |  |
| 28 | 血小板保存箱/血液转运箱/恒温循环血浆解冻箱 | 台 | 3 |  |
| 29 | CO2培养箱/金属浴 | 台 | 3 |  |
| 30 | 冷库 | 台 | 1 |  |
| 31 | 全自动生化分析仪 | 台 | 2 |  |
| 32 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | 台 | 2 |  |
| 33 | 温湿度计 | 台 | 22 |  |
| 34 | 血糖仪 | 台 | 4 |  |
| 35 | 移液器 | 台 | 21 |  |
| 36 | 除颤监护仪（能量部分）/心脏除颤器 | 台 | 6 |  |
| 37 | 多参数监护仪 | 台 | 57 |  |
| 38 | 电子血压计 | 台 | 71 |  |
| 39 | 血压计 | 台 | 13 |  |
| 40 | 数字心电图机 | 台 | 9 |  |
| 41 | 麻醉机 | 台 | 5 |  |

- 4.2服务质量：应达到本项目涉及仪器设备的计量检定/校准的标准，满足《深圳市中医肛肠医院(福田)计量器具检定/校准清单》所列的仪器设备，供应商需安排团队现场检定/校准各计量器具，并出具国家认可的CNAS或CMA证书。

- 4.3满足质量保障措施及规章制度，包括但不限于项目进度安排保障措施（项目工作安排节点流程，应配备不少于1名工作人员进行业务对接，需提供人员的姓名、联系电话）、日常管理规章制度、售后服务范围、售后服务年限、服务响应时间。

- 5.服务详细需求

- 5.1服务范围需求

- 5.1.1对我院有计量需求的计量器具进行检定/校准，所出具的证书类型应符合“4.技术要求中4.1供应商具备的检测能力范围和证书类型”中的要求。

- 5.1.2现场计量的计量器具应在完成现场检测后立即粘贴计量标贴，所有标贴都须带有二维码扫码功能，显示计量仪器的检测信息。所有计量不合格的计量器具必须贴有计量不合格的警示标贴。

- 5.1.3可提供计量报告网上查询及下载功能，可提供电子档计量报告及其相应的台账，以方便整理、归档。

- 5.1.4所有计量检定/校准证书上要写明本次计量所使用的计量检定或校准的国家规程规范的名称及标准器的可溯源信息，保证计量当日使用的检定或校准标准器在有效期内。

- 5.2商务需求

- 5.2.1需有服务网点。

- ★5.2.2服务时间: 自合同签订之日起12个月。

- 5.2.3服务地点：深圳市中医肛肠医院(福田)

- 5.2.4付款方式：

- 检测服务完成并出具相应的检测校准报告，在供应商开具合格发票后10个工作日内支付。供应商未按采购方要求提供相应金额合法有效的税务发票的，采购方有权拒付，并不因此承担违约责任。

- 5.2.5报价要求

5.2.5.1投标供应商在《开标一览表》和《项目详细报价》填报报价，报价已包含投标供应商为履行服务内容而支出的成本、法定税费和获取的相应利润，且不得超过最高限价。

- 5.2.5.2以实际检定/校准设备数量*响应单价据实结算，年度结算费用不超过8.2万元。

- 5.2.5.3报价已包含了履行合同义务所需的一切费用，包括：设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等。

- ★5.2.6成果文件：

- 供应商检测后需出具与送检仪器设备对应的电子版和纸质版检测校准证书，并协助医院贴上校准证。具体数量如下：

- （1）纸质版检测校准证书                                      1套

- （2）电子版检测校准证书                                      1套

- 5.2.7随着医疗计量水平的提升，我院业务逐渐的发展，本项目的检定/校准项目清单将会同步更新；供应商应按更新后的清单提供给我院。对于我院要求计量而供应商无法提供服务的，需提供说明。

- 5.2.8合同价款：合同期内不允许涨价。

- 5.2.9每批次计量服务时间不超过20个工作日，我院如有特殊计量需求，供应商需予以配合；（对如手术室、血透室等特殊科室的计量时间安排在晚上或周末，对其它白天使用率高的设备的计量工作应安排在晚上或周末）。

- 5.2.10对需送到中标人实验室进行计量检测校准的仪器设备，需要中标人在不影响医院日常运营的前提下进行送检；现场进行仪器设备检测校准服务时不得影响临床正常运行；

- 5.2.11对于需要送检计量设备，供应商应上门自取设备并在计量后送回，在和我院沟通后可寄送的采取快递寄送方式送检，快递所需费用由供应商承担，并保证设备安全送回。

- 5.2.12要求在检测完成后10个工作日内出具检定或校准证书。（对于我院急需计量的设备，供应商需在接到我院通知后于2天内完成计量检定/校准工作，并出具检定或校准证书，特殊情况以双方协商为准。）

- 5.2.13供应商协助我院普及计量基础知识，建立完善测量管理体系，开展计量、管理学术方面的交流，提高计量管理水平及内部质量管理和控制能力。

- 5.2.14供应商对于计量不合格设备应在设备维修后尽快复检。供应商应承诺对首次计量不合格设备提供免费复测服务。

- 5.2.15供应商出具的设备的计量结果如受到上级监督部门质疑或检测不合格的，供应商保证及时请鉴定机构重新鉴定，一切费用由供应商承担(需提供承诺函，格式自拟）。

- 5.2.16如遇上级主管部门或其他职能部门对我院进行检查，供应商应当积极提供资料并配合迎检工作；若需进行整改应当积极配合我院完成整改措施。

- 5.2.17如因中标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。